OBRAZAC 1



*Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica*

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 14522/3 (33/20)

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 82

Mjesto i datum: Podgorica, 03.11.2020.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) *Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica* objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**Regulisani monofazni ispravljač sa KM**

**sa isporukom, montažom i ugradnjom**

**broj 14522/3 (33/20)**

Predmet nabavke se nabavlja:

🗷 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[**1.** **POZIV ZA NADMETANJE** 3](#_Toc55287127)

[**2.** **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE** 8](#_Toc55287128)

[**3.** **SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBIJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI** 11](#_Toc55287129)

[**4.** **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA** 11](#_Toc55287130)

[**5.** **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE** 12](#_Toc55287131)

[**6.** **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI** 12](#_Toc55287132)

[**7.** **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE** 14](#_Toc55287133)

[**8.** **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA** 15](#_Toc55287134)

[**9.** **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU** 16](#_Toc55287135)

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv naručioca:**Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica** | Lice/a za davanje informacija:**1.Adrijana Uglik, dipl.ecc****2. Đon Đeljaj, dipl.el.ing.** |
| Adresa: **Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica** | Poštanski broj:**81000** |
| Sjedište:**Podgorica** | PIB : **02723816** |
| Telefon:**+382 (0) 20 441-436****+382 (0) 20 441-440** | Faks:/ |
| E-mail adresa:**nabavka@zicg.me** | Internet stranica: [**www.zicg.me**](http://www.zicg.me) |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗷 Robe

1. **Naziv i opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| ***Nabavka regulisanog monofaznog ispravljača sa KM sa isporukom, montažom, ugradnjom i puštanjem u rad****, u svemu prema specifikaciji koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije.* |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 31681400-7 Elektricne komponente |

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši:

🗷 kao cjelina

🗷 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: predmetna javna nabavka je jedinstvena cijelina i ne može se podijeliti na partije.

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[1]](#footnote-1)**

🗷 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

🗷 kao cjeline je 33.057,85 €;

**VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

🗷 Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana:

🗷 Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

🗷 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.[[2]](#footnote-2)

**XI Posebni oblik nabavke**

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

🗷 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

🗷 Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta[[3]](#footnote-3)**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: [[4]](#footnote-4)

🗷 za obavljanje djelatnosti,

🗷 stručne i tehničke osposobljenosti.

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

🗷 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

🗷 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

🗷 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

**Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti**

Stručna i tehnička sposobnostdokazuje se:

🗷 potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke[[5]](#footnote-5)**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

🗷 je u postupku stečaja ili likvidacije;

🗷 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

🗷 je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

🗷 je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗷 odnos cijene i kvaliteta

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

🗷 **Podnošenje ponuda u pisanoj formi:**

Ponude se mogu podnijeti:[[6]](#footnote-6)

* neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.
* preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica., s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 07 sati do 15 sati, zaključno sa danom **18.11.2020. godine** do 12 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **18.11.2020. godine** u 12,30 sati, u prostorijama Službenika za javne nabavke, kancelarija broj 15, na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica..

🗷 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

*Dana 07.08.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke istog predmeta koji je poništen jer nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda.*

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

🗷 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

🗷 ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.b.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
|  | Regulisani monofazni ispravljač sa KM sa isporukom, montažom, ugradnjom i puštanjem u rad | *tip IRN1515KM, 220/60DC, 250A* | *mjesto ugradnje: ukrsnica Kruševo* | *komad* | *1* |
|  | Regulisani monofazni ispravljač sa KM sa isporukom, montažom, ugradnjom i puštanjem u rad | *tip IRN1515KM, 220/60DC, 250A* | *mjesto ugradnje: stanica Golubovci* | *komad* | *1* |

**Monofazni ispravljač**

Ulazni napon sa kontaktne mreže ili distributivne mreže 220V,50Hz +/-25%

Izlazne karakteristike monofaznih ispravljača

a.Na akumulatorsku bateriju 60V, DC

b. Izlazni napon Konstantan jednosmerni napon u svim režimima

c. Tolerancija podešenih izlaznih napona % +/-1

d. Podesivost izlaznog napona + 1, 10%

e. Napon potrošača, poseban izvod od 55.5V DC – 66 V DC

f. Struja nominalna 250A

g. Opseg podešavanja struje baterije % 0-100

h. Pri svim opterećenjima 0-100% mora održavati napon na ćeliji AKU baterije +/-1%

i. Mogućnost nadopunjavanja ćelije +/-1%

j. Mogućnost punjenja

k. Napon održavanja baterije podesivo za NiCD tip baterije

l. Napon punjenja baterije podesivo za tip baterije Pb

m. Napon dubokog punjenja baterije podesivo za NicD tip baterije

n. Isključenje potrošača 55,5 V DC

o. Karakteristika punjenja Saglasno standardu DIN 41 773

**Režim rada**

p. Automatski IUU

q. Režim dopunjavanja – ručno IU

r. Režim punjenja – ručno IU

s. Režim dubokog punjenja – ručno IU

**Vrsta baterije**

t. Nedeljiva baterija Pb ili NiCd

u. Nadzor nad baterijom

 Prekid baterijskog kola

 Programirano pražnjenje baterije

v. Faktor snage >0,8

w. Stepen iskorišćenja >0,9

x. Temperatura okoline -30 +55C

y. Vlažnost 95%

aa.Buka (dB) na 1m >55dB

bb. Galvanska izolovanost ulaz-izlaz-masa 2.5kV

cc. Signalizacija i memorijski prikaz svih stanja prekidača i osigurača

dd. Sinoptički prikaz i displej merenja i alarma

ee. Merenja: Uul-km, Uul-dm, Ful, Udc, Lizl

ff. Način hlađenja Prirodno

gg. Dimenzije 650 x 700 x 2000

***Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora***

🗷 Rok izvršenja ugovora je 1 godina od dana zaključivanja ugovora.

🗷 Mjesto izvršenja ugovora je ukrsnica Kruševo, stanica Golubovci i stanica Sutomore.

🗷 Rok plaćanja je: 60 dana *od dana izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture.*

🗷 Način plaćanja je: virmanski.

🗷 Uslovi plaćanja su: odloženo.

🗷 Garantni rok: minimum 2 godina.

🗷 Način sprovođenja kontrole kvaliteta

|  |
| --- |
| Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka predmetne robe i prijem usluge (montaže, ugradnje i puštanje u rad) saglasno važećim standardima iz predmetne oblasti, kada ovlašćeno lice Kupca u mjestu ugradnje izvrši prijem robe i usluge, što se potvrđuje odgovarajućim Zapisnikom koji potpisuju ovlašćena lica Kupca i Dobavljača.Zapisnik/ci iz prethodnog stava i u skladu sa njima ispostavljena faktura od strane Dobavljača čine osnov za plaćanje.Dobavljač se obavezuje da će Kupcu sukcesivno vršiti isporuku, montažu, ugradnju i puštanje u rad robe, koja ima svojstva prema predviđenim standardima, navedenim u prihvaćenoj ponudi.Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio, montirao, ugradio i pustio u rad ima nedostatke u pogledu svojstava, kvantiteta i očiglednih mana, Dobavljač je obavezan iste otkloniti u što kraćem roku, a najdalje u roku od **30 kalendarskih dana** od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji i zamijeniti isporučenu, montiranu i ugrađenu robu drugom koja u svemu odgovara količini tražene robe i navedenim standardima u pogledu svojstava. |

🗷 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

🗷 Drugi uslovi:

**⌧** Garancije kvaliteta:

- Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je proizvođač ili ovlašćeni distributer i serviser ponuđene robe;

- Ponuđač je dužan da dostavi dozvolu za upotrebu na željeznici;

Naručilac zadržava pravo da:

* *zahtjeva izvršenje isporuke robe, sukcesivno, po pojedinačnim zahtjevima u zavisnosti od trenutnih potreba.*

*Rok isporuke, montaže i i ugradnje: maksimalno 60 dana od dana prijema sukcesivnog zahtjeva.*

1. **SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBIJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗷 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora[[7]](#footnote-7)

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

**⌧**  odnos cijene i kvaliteta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **⌧ Vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta** **vršiće se na sljedeći način:****⌧ najniža ponuđena cijena maksimalni broj bodova = 70****⌧ kvalitet maksimalni broj bodova = 30****⌧ podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:****maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu= 70****NAJNIŽA PONUĐENA CIJENA**- je opredjeljujući podkriterijum za vrednovanje ponuda. Pod ponuđenom cijenom podrazumjeva se ukupna cijena za predmetnu robu saglasno uslovima i u obimu određenim ovom dokumentacijom. Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodijeliće se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu (70), dok se bodovi ostalim ponuđačima dodjeljuju u zavisnosti od odnosa ukupne cijene koju su ponudili i najniže ponuđene cijene po sledećoj formuli:**broj bodova =(najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena) x 70** Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.**⌧ podkriterijum kvalitet (max. 30 bodova) vrednovaće se na sljedeći način:****⌧ parametar: rok isporuke robe, montaže i ugradnje** **maksimalni broj bodova = 20****⌧ parametar: garantni period maksimalni broj bodova = 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **⌧ parametar rok isporuke, montaže i ugradnje robe vrednovaće se na sljedeći način:****maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu= 20****ROK ISPORUKE ROBE, MONTAŽE I UGRADNJE** - je parametar za vrednovanje ponuda podkriterujuma kvalitet, pod kojim se podrazumijeva rok za koji će ponuđači isporučiti robu od dana prijema sukcesivnog zahtjeva i iskazuje se u kalendarskim danima. *Rok isporuke, montaže i i ugradnje: maksimalno 60 dana od dana prijema sukcesivnog zahtjeva.*Ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke, montaže i ugradnje dodijeliće se maksimalan broj bodova po ovom parametru (20), dok bodovi ostalim ponuđačima dodijeliće se proporcionalno u odnosu na najkraći rok isporuke montaže i ugradnje po sledećoj formuli:**broj bodova =(najkraći rok / ponuđeni rok) x 20**

|  |
| --- |
| **⌧ parametar garantni period vrednovaće se na sljedeći način:** **maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu= 10****GARANTNI PERIOD** je parametar za vrednovanje ponuda podkriterujuma kvalitet. Pod garantnim periodom se podrazumijeva rok u kojem ponuđač garantuje svojstva robe da su u svemu prema specifikaciji koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije i računa se od dana isporuke, montaže i ugradnje robe.Ponuđaču koji ponudi najduži garantni period (garantni rok), dodijeliće se maksimalan broj bodova po ovom parametru (10), dok se bodovi ostalim ponuđačima dodijeljuju proporcionalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni period (garantni rok) po sledećoj formuli:**broj bodova = (ponuđena dužina garantnog roka / najveća ponuđena dužina garantnog roka) x 10****Ponuđač je dužan da se u ponudi izjasni o roku isporuke, montaže i ugradnje robe i garantnom periodu.** |

 |

 |

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[[8]](#footnote-8)

|  |
| --- |
| ***Obaveze i prava Dobavljača***Obaveze Dobavljača su da:* vrši sukcesivne isporuke, montažu, ugradnju i puštanje u rad robe;
* postupi po svim opravdanim primjedbama Kupca u slučaju konstatovanja nedostataka na isporučenoj, montiranoj, ugrađenoj i robi koja je puštena u rad.

Prava Dobavljača su da traži isplatu ugovorene cijene, u novcu, po uredno obavljenom poslu i prijemu odgovarajuće dokumentacije koja to potvrđuje.**Odgovornost za materijalne nedostatke**Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka predmetne robe i prijem usluge (montaže, ugradnje i puštanje u rad) saglasno važećim standardima iz predmetne oblasti, kada ovlašćeno lice Kupca u mjestu ugradnje izvrši prijem robe i usluge, što se potvrđuje odgovarajućim Zapisnikom koji potpisuju ovlašćena lica Kupca i Dobavljača.Zapisnik/ci iz prethodnog stava i u skladu sa njima ispostavljena faktura od strane Dobavljača čine osnov za plaćanje.Dobavljač se obavezuje da će Kupcu sukcesivno vršiti isporuku, montažu, ugradnju i puštanje u rad robe, koja ima svojstva prema predviđenim standardima, navedenim u prihvaćenoj ponudi.Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio, montirao, ugradio i pustio u rad ima nedostatke u pogledu svojstava, kvantiteta i očiglednih mana, Dobavljač je obavezan iste otkloniti u što kraćem roku, a najdalje u roku od **30 kalendarskih dana** od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji i zamijeniti isporučenu, montiranu i ugrađenu robu drugom koja u svemu odgovara količini tražene robe i navedenim standardima u pogledu svojstava.***Garantni period*** Dobavljač garantuje da su predmetna roba i izvršene usluge montaže, ugradnje i puštanja u rad u svemu prema standardima koji važe za predmetnu robu i predmetne usluge u toku važenja garantnog roka od \_\_\_\_\_ mjeseci/godine od dana puštanja u rad predmetne robe od strane *Kupca*. Garancija je prema važećim standardima i propisima.U slučaju reklamacija Dobavljača, prihvaćenih od strane *Kupca*, Dobavljač se obavezuje da ponovo vrši uslugu koja je bila predmet reklamacije, u toku važenja garantnog roka, uz obavezu produženja vremenske garancije za predmetnu robu i uslugu.***Obaveze i prava Kupca***Obaveze Kupca su da:* *omogući da Dobavljač vrši sukcesivne isporuke****,*** *montažu, ugradnju i puštanje u rad robe,*
* *vrši isplatu ugovorene cijene za izvršene sukcesivne isporuke,* montažu, ugradnju i puštanje u rad robe*, u novcu, po uredno obavljenom poslu i prijemu odgovarajuće dokumentacije koja to potvrđuje****.***

Prava Kupca su da:* *zahtjeva izvršenje sukcesivne isporuke, montažu, ugradnju i puštanje u rad predmetne robe i ispunjenje ostalih obaveza Dobavljača predviđenih ovim Ugovorom i Tenderskom dokumentacijom,*
* *primi robu i usluge u ispravnom stanju.*

***Rok isporuke robe*** Dobavljač je dužan da vrši sukcesivnu isporuku predmetne robe u roku od \_\_\_\_ dana od dana prijema sukcesivnog zahtjeva, o čemu je ponuđač dužan da se izjasni.U zavisnosti od potreba Kupac zadržava pravo da:* *naručuje robu sukcesivno po pojedinačnim zahtjevima u zavisnosti od trenutnih potreba.*

**Ugovorna kazna** U slučaju kašnjenja u isporuci predmetne robe kao i u slučaju kašnjenja u zamjeni neispravne robe ispravnom, Dobavljač je dužan platiti Kupcu iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora ovaj Ugovor se smatra raskinutim.***Pravo ugovornih strana na raskid ugovora***Ugovorne strane su saglasne da se ugovor može raskinuti pismenim sporazumom koji potpisuju obje ugovorne strane, osim u slučaju da *Kupac* trpi štetu iz razloga što *Dobavljač* ne izvršava ili neopravdano kasni sa izvršavanjem svojih obaveza. U tom slučaju *Kupac*  ima pravo na jednostrani raskid ugovora uz otkazni rok od 30 dana od dana nastupanja razloga za raskid ugovora.**Rešavanje pitanja koja nisu regulisana ugovorom i način rešavanje sporova**Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza. |

1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.[[9]](#footnote-9)

1. **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD- Podgorica

Broj: 14522/2

Mjesto i datum: Podgorica, 29.10.2020.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 82 iz Plana javne nabavke broj 9677 od 17.07.2020.godine za nabavku robe: **Regulisani monofazni ispravljač sa KM sa isporukom, montažom i ugradnjom,** nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: V.D. Izvršnog direktora: **Zdravko Medenica** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

 Službenik za javne nabavke: **Adrijana Uglik**,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Direktor Sektora za elektrotehničke poslove: **Edin Hasanović**,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: **Predrag Bubanja,** dip. pravnik

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: **Adrijana Uglik**, dipl.ecc

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: **Đon Đeljaj**, dipl.el.ing.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Zamjenik predsjednika komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: **Filip Janković,** spec.sci.pravnih nauka

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[10]](#footnote-10). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-1)
2. #  Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

 [↑](#footnote-ref-2)
3. Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje [↑](#footnote-ref-3)
4. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije [↑](#footnote-ref-5)
6. Do dana uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-6)
7. Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. [↑](#footnote-ref-7)
8. U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora [↑](#footnote-ref-8)
9. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-9)
10. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-10)